Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:‎

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź

www.mpwidzew.lekarz.lodz.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

# PISEMNY PRZETARG

na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego

na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem w sprzęt komputerowy Miejskiej Przychodni Widzew przy ul. Piłsudskiego 157.

sprawa nr MP”W”-12/2014

Zatwierdzam:

Łódź, dn. 24.07.2014 r.

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  PRZETARGU (zwane dalej “SWP”)

I. NAZWA ORAZ ADRES WYNAJMUJĄCEGO.

Wynajmujący:	           Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:‎

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź

tel./fax. (042) 674 75 88

www.mpwidzew.lekarz.lodz.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

II. PODSTAWA OGŁOSZENIA PRZETARGU

Postępowanie przetargowe ogłasza Dyrektor Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Postępowanie ogłoszone na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia realizowany przy zastosowaniu przepisów o najmie zgodnie 
z art. 693-709 Kc.

Postępowanie ogłoszone na podstawie umowy zawartej z Miastem Łódź nr 9/Inw/14 
z dn. 05.06.2014 r. dot. dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego nr 2186621.

III. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem 
w sprzęt komputerowy dla Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia – Załączniki  nr 2 w części B SIWZ.

| Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 33100000-1 | - Urządzenia medyczne |
| --- | --- |

Oznacza to, iż oferowany zestaw musi spełnić określone wymogi i parametry.

Parametry aparatu wraz z wyposażeniem mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.

- Nie spełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu 
lub równoważnego.

Oprogramowanie przedstawione w SIWZ bądź równoważne (kompatybilne z posiadanym systemem).

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Przedmiot zamówienia składa się z pięciu pakietów:

Pakiet nr 1: Kolposkop z oprogramowaniem z 2 komputerami i 2 drukarkami

Pakiet nr 2: Uroflometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką

Pakiet nr 3: Urządzenie do badania otoemisji akustycznych z oprogramowaniem z komputerem i drukarką

Pakiet nr 4:   Spirometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką.

Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonego sprzętu zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:

- sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego.

- instalacja urządzeń oraz uruchomienie wszystkich jego funkcji.

- przeprowadzenie szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi aparatów.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego 
nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu- rok produkcji  nie starszy niż 2014 i gwarantuje, że  przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Urządzenia muszą posiadać niezbędne okablowanie, elementy instalacyjne oraz materiały zużywalne określone w opisie przedmiotu zamówienia tak aby aparat był gotowy do pracy.

Zamawiający dopuszcza serwis i wykonywanie usług instalacyjnych oraz szkoleniowych bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowane służby. Za ich działania lub zaniechania w całości odpowiada Wykonawca będący stroną w umowie.

Serwis pogwarancyjny nie jest zastrzeżony tylko dla autoryzowanego serwisu i może być prowadzony przez dowolny punkt serwisowy.

W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

Opis części zamówienia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane pakiety nr 1-4.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w obrębie pakietów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji prac przez podwykonawców.

Oferowane dostawy muszą spełnić określone w SWP wymogi.  
W SWP przedstawiono minimalne warunki dotyczące zastosowanych produktów. Przedstawione w SWP nazwy własne są podane jedynie przykładowo, mając na celu określić minimalne akceptowalne cechy / parametry poszczególnych produktów.

Warunki zaoferowane mogą być korzystniejsze nie mogą być gorsze niż przedstawiono.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktów 
lub równoważnych.

Dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie systemowe, niż wskazane w dokumentacji, w zakresie instalacji aparatów, pod warunkiem, że będzie ono zgodne 
z obowiązującymi normami, posiadające certyfikat CE i deklarację zgodności oraz będzie odpowiadało wytycznym SWP.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania zamienne/równoważne opisywanym przez zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWP. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

-instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,-elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej syg. Akt. KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Najemca, którzy:

      - Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWP;

      - Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWP;

      - Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie Najemca musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWP).

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta winna zawierać:

1.„Formularz ofertowy” – załącznik nr 1.

2. 	Wypełnione i podpisane ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH – załącznik nr 2;

3. Oświadczenie dot. wyrobów medycznych  -  załącznik nr 3;

4. W celu potwierdzenia że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny, które Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.-  załącznik nr 4;

- 5. Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych urządzenia (dot. zestawu komputerowego) pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta – załącznik nr 5;

6. Zaakceptowany „Projekt umowy”, – załącznik nr 6;

7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  
       wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
       warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
       składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
       z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem 
       dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
       wykonywane należycie. - załącznik nr 7;

- Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 7, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 PLN oraz przedstawi  jej  potwierdzenie w formie referencji.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie (dotyczy przedsiębiorców), – załącznik nr 8;

9. NIP i REGON, – załącznik nr 9;

10. Oświadczenie potwierdzające, że Najemca nie zalega w opłacaniu podatków oraz innych opłat, – załącznik nr 10;

11.  Oświadczenie potwierdzające, że Najemca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, – załącznik nr 11;

12. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Najemca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. – załącznik nr 12;

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 12, jeśli Wykonawca potwierdzi wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

13. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Najemcę udzielone przez Najemcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Najemcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze). – załącznik nr 13;

X. WADIUM

Nie wymagamy wniesienia wadium.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYNAJMUJĄCYM.

Osoby uprawnione do kontaktów: Tomasz Miazek – tel. 667 961 621

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00 - 14.00.

e-mail – tomaszmiazek@poczta.onet.pl

Najemca może zwracać się do Przychodni, w formie pisemnej, o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z przedmiotowym postępowaniem. Wynajmujący udzieli wszelkich wyjaśnień, pod warunkiem, że zapytanie zostało dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Każdy Najemca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami) sam lub jako upoważniony na piśmie reprezentant firmy.

- Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Najemcę lub osobę upoważnioną, a każda zapisana strona oferty oraz ewentualne poprawki winny być parafowane.

- Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osób podpisujących ofertę w imieniu Najemcy, udzielone przez Najemcę, winno być dołączone do oferty w postaci załącznika nr 13, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Wynajmującego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Najemcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym 
na komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Najemcę lub jego Pełnomocnika.

- Wskazane jest, aby każdą stronę oferty opatrzyć kolejnym numerem, a całą ofertę 
wraz ze wszystkimi załącznikami trwale ze sobą połączyć (np. zszyć, wpiąć w skoroszyt, zbindować).

- Najemcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Kompletną ofertę z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie.

- Kopertę opatrzoną danymi Najemca należy opisać:

PISEMNY PRZETARG

na zakupu sprzętu medycznego wraz wyposażeniem w sprzęt komputerowy Miejskiej Przychodni Widzew przy ul. Piłsudskiego 157.

sprawa nr MP”W”-12/2014

Nie otwierać przed dniem 04.08.2014 r. godz. 14:15.

XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2014 r. o godz. 14.00.

Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w Przychodni 
w pok. 118 Zaopatrzenie (I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
z oznakowaniem według pkt X ppkt 10 SWP.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2014 r. o godz. 14.15 w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro) w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157.

XV. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWP.

            - Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych Najemców (obecność nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu i składać oświadczenia oraz wyjaśnienia,

            - Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria zawarte 
w Szczegółowych Warunków Przetargu.

            - Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru. Łączna ilość punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w  kryterium wymienionym poniżej.

Przy ocenie ofert Wynajmujący będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami:

    - wysokość proponowanego miesięcznego czynszu netto za dzierżawę lokalu użytkowego– waga 100%

Punkty kryterium wymienione w ust. 1 będą obliczone dla każdej ważnej, ocenianej oferty według wzoru: kryterium - miesięczna stawka czynszu - wyliczone wg wzoru: (miesięczna stawka czynszu najmu oferty badanej / najwyższa oferowana miesięczna stawka czynszu najmu) x 100 pkt. x  100% = liczba punktów w kryterium. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 100.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie w dwóch kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów (maksymalnie 100).

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWP Komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg kryterium. Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi Najemców o zakończeniu przetargu i jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru na piśmie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń Przychodni i stronie internetowej Przychodni.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY NAJMU

1. Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Najemcę, którego oferta została wybrana o miejscu 
i terminie zawarcia umowy najmu. Powiadomienia dokonuje się przed upływem terminu związania ofertą.

2. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Najemcy zostanie poczytane przez Wynajmującego jako uchylanie się Najemcy od zawarcia umowy.

3. O dokonaniu wyboru oferty Wynajmujący pisemnie zawiadomi niezwłocznie pozostałych Najemców. Informacje o wyborze oferty zostaną umieszczone również na stronie internetowej Wynajmującego.

4. Jeżeli Najemca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, Wynajmujący wybierze tę spośród pozostałych ofert, która ma najwyższą oferowaną cenę netto za miesiąc.

XVII. OPIS SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie max. 7 dni po ogłoszeniu wyniku postępowania.

XVIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wynajmujący nie wymaga od wybranego Najemcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. USTALENIA KOŃCOWE

1.	Przetarg będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta.

- Oferty niespełniające warunków SWP zostaną odrzucone.

- Dyrektor Przychodni zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu w całości, zmiany warunków przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1.„Formularz ofertowy” – załącznik nr 1.

2. 	Wypełnione i podpisane ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH – załącznik nr 2;

3. Oświadczenie dot. wyrobów medycznych  -  załącznik nr 3;

4. W celu potwierdzenia że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny, które Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.-  załącznik nr 4;

- 5. Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych urządzenia (dot. zestawu komputerowego) pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta – załącznik nr 5;

6. Zaakceptowany „Projekt umowy”, – załącznik nr 6;

7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  
       wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
       warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
       składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
       z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem 
       dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
       wykonywane należycie. - załącznik nr 7;

- Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 7, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 PLN oraz przedstawi  jej  potwierdzenie w formie referencji.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie (dotyczy przedsiębiorców), – załącznik nr 8;

9. NIP i REGON, – załącznik nr 9;

10. Oświadczenie potwierdzające, że Najemca nie zalega w opłacaniu podatków oraz innych opłat, – załącznik nr 10;

11.  Oświadczenie potwierdzające, że Najemca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, – załącznik nr 11;

12. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Najemca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. – załącznik nr 12;

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 12, jeśli Wykonawca potwierdzi wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

13. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Najemcę udzielone przez Najemcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Najemcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze). – załącznik nr 13;

Łódź, dnia 24.07.2014 r.

### Załącznik nr 1

........................................................

(pieczęć adresowa firmy)

..........................  dnia  .........................   2014 r.

SPRAWA NR MP"W" 12 /2014.

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy dostawę i instalację sprzętu medycznego wraz wyposażeniem 
w sprzęt komputerowy dla Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy 
al. Piłsudskiego 157, zgodnie z opisem i warunkami w Szczegółowych Warunkach Przetargu za cenę:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………...………………..................………………………………………

Adres Wykonawcy: …..…………………………..………….………………………....................………………………………

Strona internetowa: ………………………………….......………… E-mail: ………….............…………………………

Fax ……………………………….........……… Nr konta: ………….......………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: …………………...……………………………… tel. …………....……

Pakiet nr 1.*

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

Pakiet nr 2.

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

Pakiet nr 3.

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

Pakiet nr 4.

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

      - Oświadczamy, iż oferowany aparat jest nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Wszystkie części składowe aparatu są nowe.

      - Oświadczamy, że zaoferowane urządzenie jest wolne od wad fizycznych
i prawnych.

      - Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia, pracy bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

      - W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby oddać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem w części B SIWZ – załącznik nr 2) do użytku zamawiającego.

      - Proponujemy termin płatności (min. 30) - ……...............……. dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

      - Termin gwarancji (min. zg. z zapisami w tabelach) …… m-ce na aparaturę , (min. 36) ...… m-cy na zestawy komputerowe; (min. 24 ) ...… m-cy na oprogramowanie.

      - Czas reakcji serwisu (max. 48) …………….….. godz.– diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia usterki.

      - Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw (max.5) …………….….. dni roboczych

      - Czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia (max.14) …………….….. dni roboczych.

      - W razie potrzeby zabrania przedmiotu umowy do serwisu lub w przypadku napraw dłuższych niż 7 dni, Wykonawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy 
o zbliżonych parametrach (dotyczy wyrobów medycznych).

      - Lokalizacja punktów serwisowych znajdujących się w pobliżu Zamawiającego:
 ………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….……

      - Okres dostępności części zamiennych (min. 10 lat liczony w latach od zakupu) …..…….……. lat.

      - Termin dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia (max. w ciągu 4 tygodni 
od podpisania umowy):  …….……..………………………… .

      - Dokonamy przeglądu technicznego w okresie trwania gwarancji – każdorazowo 
po upływie roku okresu gwarancji, ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji (m.in. sprawdzenie wszystkich funkcji urządzenia)

      - Dołączamy oryginalną instrukcje obsługi w języku polskim oraz dostarczymy wraz 
z urządzeniem karty gwarancyjne najpóźniej w dniu dostawy aparatu.

      - Dołączamy folder / broszurę oferowanego zestawu z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

      - Oświadczamy, że zobowiązujemy się do bezpłatnego jednodniowego przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego zestawu.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce, ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

      - Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

- Załącznik Nr 2

......................................

pieczęć Wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych granicznych

Nazwa Wykonawcy: ………………………………...………………..................………………………………………

Adres Wykonawcy: …..…………………………..….……………………....................………………………………

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

*Pakiet nr 1: Kolposkop z oprogramowaniem z 2 komputerami i 2 drukarkami

- Producent:..................................................................................................................................

Typ/Model…………………………………………………………………………………….

Nazwa oferowanego urządzenia................................................................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2014 r.) ………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....…………………………………………………………….…

|  | Kolposkop |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | parametry | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| 1 | Kolposkop z oprogramowaniem z 2 komputerami i 2 drukarkami. Kolposkop montowany na uchwycie do fotela. Aparat typu Optomic OP-C2 lub równoważny. | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie (zimne światło) Oświetlacz z dwoma halogenami - halogeny 15V/150W. Podłączenie światłowodowe typu Storz Bezszumowy – chłodzony, min. 5 stopniowa regulacja natężenia światła. | TAK/podać |  |
| 3 | Głowica mikroskopu Stereoskopowa - wbudowana 3 stopniowa lunetka Galileusza | TAK |  |
| 4 | Typ optyki apochromatyczna | TAK |  |
| 5 | Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej, zakres +20 st. / -70 st. | TAK/podać |  |
| 6 | Zakres przesuwu głowicy w pionie, zakres 600 min / 900 max | TAK/podać |  |
| 7 | Obrót głowicy prawo / lewo, 120 st. / 120 st. | TAK/podać |  |
| 8 | Obrót ramienia podstawy kolposkopu 360 st. | TAK/podać |  |
| 9 | Max wysuw głowicy w poziomie 800mm | TAK/podać |  |
| 10 | Zmieniacz powiększeń trzypozycyjny, osiągane powiększenia: min. 3 stopnie - 4x, 6x, 10x, | TAK/podać |  |
| 11 | Średnica pola widzenia: przedział 16 – 50 mm | TAK/podać |  |
| 12 | Głębia pola 2-22mm | TAK/podać |  |
| 13 | Regulacja micro, w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji min. 20 mm | TAK/podać |  |
| 14 | Obiektyw stereoskopowy, ogniskowa f=250mm | TAK |  |
| 15 | Okulary stereoskopowe o pow. 10 x | TAK/podać |  |
| 16 | Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw , odchylenie ±0,5° | TAK/podać |  |
| 17 | Średnica pola oświetlonego min. 70 mm | TAK/podać |  |
| 18 | Regulacja dioptryjna na obu okularach, zakres min. +/- 5 dioptrii | TAK |  |
| Kamera |  |  |  |
| 1 | Kamera CCD wbudowana w głowicę kolposkopu , wysokorozdzielcza kamera CCD 1/3”, rozdz. 470 linii, kontrola balansu bieli, manualne ustawienie kolorów | TAK |  |
| 2 | Balans bieli kamery , automatyczny i manualny | TAK |  |
| Monitor |  |  |  |
| 1 | Monitor wyposażony złącza D-SUB, DVI-D, 2xHDMI – HDCP wersja 1.3, SCART, Component, Złącze DVI, tuner telewizyjny, wbudowane 3-watowe głośniki szeroki kąt widzenia ( poziom, pion 170º ) , | TAK |  |
| Program do archiwizacji zapisu |  |  |  |
| 1 | Program do komputerowej archiwizacji obrazów w języku polskim , Baza danych pacjenta - edycja i przeglądanie informacji o pacjencie, rejestracja i edycja obrazów statycznych i sekwencji wideo (np. endoskop, mikroskop) zapis sekwencji wideo na dysku twardym komputera a następnie edycja wybranych klatek, podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, zoom), współpraca z urządzeniami obrazującymi, raport - wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki), dane pacjenta oraz opis tekstowy | TAK |  |
| 2 | Włącznik nożny do sterowania długością zapisu , lub wykonywania zdjęć | TAK |  |
| 3 | Niezbędne zasilacze, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min 24 mies. | TAK |  |
| Komputer do archiwizacji badań z kolorową drukarką laserową – 2 zestawy zgodnie z opisem poniżej. |  |  |  |

Uwaga: Oferta zawierająca urządzenia nie spełniająca wymaganych parametrów zostanie odrzucona.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*do Pakietu nr 1:  opis parametrów -  2 komputery z oprogramowaniem i 2 drukarkami 
                                 do kolposkopu *

Oferujemy do n/w pakietu następujące parametry 2 zestawów komputerowych wraz 
z wyposażeniem oraz pełnym okablowaniem.

- Zestaw komputerowy PC – 2 szt.

Oferujemy komputery typu ......................................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, 4 wątkowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4308 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/) Np. HP 3500 Pro G2; procesor Intel Core i3-3240 lub równoważny |  |
| 2. | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania Eskulap oraz podłączenie do domeny Active Directory, Np. Windows 7 Professional lub równoważny (64 bitowy) |  |
| 3. | Pamięć systemowa | Standardowa: minimum 4 GB Technologia: DDR3 RAM (1333 MHz lub więcej) |  |
| 4. | Płyta główna | Dwukanałowa obsługa pamięci. Zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa (2/4/5.1/7.1 – kanałowa) i sieciowa (Gigabit Ethernet), umożliwiająca kontrolę prędkości obrotowej wentylatora procesora, monitoring systemu prędkości wentylatora, system ostrzegania przed przegrzaniem procesora, monitoring napięć zasilania, ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu, monitoring temperatury procesora. Posiadająca minimum 6 portów USB, z czego co najmniej 2 z nich w technologii USB 3.0 |  |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana posiadająca co najmniej 2 wyjścia na monitory ( DVI + D-SUB lub D-SUB + HDMI ) umożliwiająca jednoczesne podłączenie 2 monitorów w technologii DualView ( rozszerzony pulpit, klonowanie ekranu ) |  |
| 6. | Dysk twardy | Pojemność: minimum 500 GB, SATA III, 7,200 obr./min |  |
| 7. | Napęd DVD | DVD+-RW/DL |  |
| 8. | Obudowa | Z zasilaczem minimum 400W, z panelem portów USB z przodu, czarna, tower. |  |
| 9. | Karta sieciowa | Zintegrowana, 1 Gb Ethernet |  |
| 10. | Klawiatura | Czarna odporna na zalanie |  |
| 11. | Mysz | Optyczna USB, czarna, z rolką , rozdzielczość 1000 dpi |  |
| 12. | Gwarancja | 3 lata realizowania na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym |  |

- Monitor - 2 szt.

- Np. HP LCD 20" lub równoważny

Oferujemy monitor typu ............................................................................. zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor | 20”, LCD, matowa, natywna rozdzielczość 1280x1024 pikseli, współczynnik kontrastu 8000:1, format ekranu 5:4 lub 4:3, jasność co najmniej 250cd/m2, czas reakcji matrycy max 5 ms, wejście VGA i DVI, kolor obudowy czarny, wbudowane głośniki, matryca NONGLARE. Kabel DVI w zestawie. |  |

- Drukarka laserowa kolorowa  monochromatyczna – 2 szt. 
Np. HP LaserJet Pro CP1025nw Color Printer lub równoważna

Oferujemy drukarkę laserową typu ........................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Co najmniej 16 str./min |  |
| 2. | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W czasie nie dłuższym niż 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |  |
| 3. | Jakość druku w czerni (tryb best) | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
| 4. | Technologia druku | Druk laserowy |  |
| 5. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 15 000 stron |  |
| 6. | Pamięć | Co najmniej 8 MB + 128 MB pamięci Flas |  |
| 7. | Obsługiwane języki drukowania | PCL 5e, PCL6 |  |
| 8. | Podajniki papieru | Min 2 |  |
| 9. | Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na co najmniej 50 arkuszy, |  |
| 10. | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy |  |
| 11. | Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |  |
| 12. | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE i format niestandardowy (szer. 76,2mm – 215,9mm, dł. 127mm-355mm) podajnik 1: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE |  |
| 13. | Nośniki | Poodajnik uniwersalny – Papier o gramaturze 60-163 g/m kw |  |
| 14. | Sterowniki | Windows® 8 (32- i 64-bitowy), Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |  |
| 15. | Pobór mocy | W trybie gotowości nie więcej niż 20 W |  |
| 16. | Materiał eksploatacyjny | Toner oraz dodatkowo 1 szt. w zapasie (może być kompatybilny zamiennik). |  |

- Oprogramowanie użytkowe- 2 szt.

Oferujemy oprogramowanie typu ............................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie użytkowe | Np. Microsoft Office 2013 for Business |  |

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*Pakiet nr 2: Uroflometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką

- Producent:..................................................................................................................................

Typ/Model…………………………………………………………………………………….

Nazwa oferowanego urządzenia................................................................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2014 r.) ………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....…………………………………………………………….…

|  | Uroflometr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | parametry | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| 1 | Uroflometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką. Aparat typu DanFlow 3000 lub równoważny. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie - Wewnętrzny akumulator litowy-3.0 - 3.6V DC | TAK |  |
| 3 | Wymiary modułu pomiarowego 20 × 23 × 32 cm | TAK |  |
| 4 | Waga modułu pomiarowego 2kg | TAK |  |
| 5 | Temperatura pracy +15 oC do 35 o C | TAK |  |
| 6 | Uroflometr wyposażony w wagowy przetwonik UFM | TAK/podać |  |
| 7 | Uroflometr bezprzewodowo połączony w z komputerem wyposazonym w program analityczno -pomiarowy w języku polskim. | TAK/podać |  |
| 8 | Zakres objętości uroflometru 0 - 750 ml ± 3% | TAK/podać |  |
| 9 | Zakres przepływu 0 - 50 ml / ± 3% | TAK/podać |  |
| 10 | Bezprzewodowa częstotliwość pracy ISM 865,0 MHz - 868,0 MHz | TAK |  |
| 11 | Prędkość komunikacji 172,5 kbps | TAK/podać |  |
| 12 | Uroflometr osadzony na statywie ze stali nierdzewnej z mozliwością regulacji wysokości. | TAK/podać |  |
| 13 | Taboret mikcyjny we współpracy ze statywem | TAK |  |
| 14 | Parameytry mierzalne uroflometru: Data Wykres przebiegu mikcji Czas badania Czas przepływu Czas do max przepływu Średni czas przepływu Objętość mikcji Informacje o pacjęcie | TAK/podać |  |

| 15 | Niezbędne zasilacze, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min 24 mies. | TAK/podać |  |
| Komputer do archiwizacji badań z kolorową drukarką laserową – 1 zestaw zgodnie z opisem poniżej. |  |  |  |

Uwaga: Oferta zawierająca urządzenia nie spełniająca wymaganych parametrów zostanie odrzucona.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*do Pakietu nr 2:  opis parametrów - 1 komputer z oprogramowaniem i drukarką 
                                      do uroflometru

Oferujemy do n/w pakietu następujące parametry 1 zestawu komputerowego wraz 
z wyposażeniem oraz pełnym okablowaniem.

- Zestaw komputerowy PC

Oferujemy komputer typu ......................................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, 4 wątkowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4308 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/) Np. HP 3500 Pro G2; procesor Intel Core i3-3240 lub równoważny |  |
| 2. | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania Eskulap oraz podłączenie do domeny Active Directory, Np. Windows 7 Professional lub równoważny (64 bitowy) |  |
| 3. | Pamięć systemowa | Standardowa: minimum 4 GB Technologia: DDR3 RAM (1333 MHz lub więcej) |  |
| 4. | Płyta główna | Dwukanałowa obsługa pamięci. Zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa (2/4/5.1/7.1 – kanałowa) i sieciowa (Gigabit Ethernet), umożliwiająca kontrolę prędkości obrotowej wentylatora procesora, monitoring systemu prędkości wentylatora, system ostrzegania przed przegrzaniem procesora, monitoring napięć zasilania, ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu, monitoring temperatury procesora. Posiadająca minimum 6 portów USB, z czego co najmniej 2 z nich w technologii USB 3.0 |  |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana posiadająca co najmniej 2 wyjścia na monitory ( DVI + D-SUB lub D-SUB + HDMI ) umożliwiająca jednoczesne podłączenie 2 monitorów w technologii DualView ( rozszerzony pulpit, klonowanie ekranu ) |  |
| 6. | Dysk twardy | Pojemność: minimum 500 GB, SATA III, 7,200 obr./min |  |
| 7. | Napęd DVD | DVD+-RW/DL |  |
| 8. | Obudowa | Z zasilaczem minimum 400W, z panelem portów USB z przodu, czarna, tower. |  |
| 9. | Karta sieciowa | Zintegrowana, 1 Gb Ethernet |  |
| 10. | Klawiatura | Czarna odporna na zalanie |  |
| 11. | Mysz | Optyczna USB, czarna, z rolką , rozdzielczość 1000 dpi |  |
| 12. | Gwarancja | 3 lata realizowania na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym |  |

- Monitor - 2 szt.

- Np. HP LCD 20" lub równoważny

Oferujemy monitor typu ............................................................................. zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor | 20”, LCD, matowa, natywna rozdzielczość 1280x1024 pikseli, współczynnik kontrastu 8000:1, format ekranu 5:4 lub 4:3, jasność co najmniej 250cd/m2, czas reakcji matrycy max 5 ms, wejście VGA i DVI, kolor obudowy czarny, wbudowane głośniki, matryca NONGLARE. Kabel DVI w zestawie. |  |

- Drukarka laserowa kolorowa  monochromatyczna – 2 szt. 
Np. HP LaserJet Pro CP1025nw Color Printer lub równoważna

Oferujemy drukarkę laserową typu ........................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Co najmniej 16 str./min |  |
| 2. | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W czasie nie dłuższym niż 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |  |
| 3. | Jakość druku w czerni (tryb best) | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
| 4. | Technologia druku | Druk laserowy |  |
| 5. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 15 000 stron |  |
| 6. | Pamięć | Co najmniej 8 MB + 128 MB pamięci Flas |  |
| 7. | Obsługiwane języki drukowania | PCL 5e, PCL6 |  |
| 8. | Podajniki papieru | Min 2 |  |
| 9. | Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na co najmniej 50 arkuszy, |  |
| 10. | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy |  |
| 11. | Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |  |
| 12. | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE i format niestandardowy (szer. 76,2mm – 215,9mm, dł. 127mm-355mm) podajnik 1: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE |  |
| 13. | Nośniki | Poodajnik uniwersalny – Papier o gramaturze 60-163 g/m kw |  |
| 14. | Sterowniki | Windows® 8 (32- i 64-bitowy), Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |  |
| 15. | Pobór mocy | W trybie gotowości nie więcej niż 20 W |  |
| 16. | Materiał eksploatacyjny | Toner oraz dodatkowo 1 szt. w zapasie (może być kompatybilny zamiennik). |  |

- Oprogramowanie użytkowe

Oferujemy oprogramowanie typu ............................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie użytkowe | Np. Microsoft Office 2013 for Business |  |

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*Pakiet nr 3: Urządzenie do badania otoemisji akustycznych z oprogramowaniem 
z komputerem i drukarką

- Producent:..................................................................................................................................

Typ/Model…………………………………………………………………………………….

Nazwa oferowanego urządzenia................................................................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2014 r.) ………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....…………………………………………………………….…

|  | Urządzenie do badania otoemisji akustycznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| 1. | Urządzenie do badania otoemisji akustycznych z oprogramowaniem z komputerem i drukarką. Aparat typu DP-OAE 4000 blue line lub równoważny. | TAK |  |
| 2. | Bodziec – ton podstawowy f1 z możliwością wyboru częstotliwości f2 według wzoru DP=2f1-f2 lub DP=2f2-f1 | TAK/podać |  |
| 3. | Dostępne częstotliwości f2: 562.5Hz, 843.75Hz, 1125Hz, 1687.5Hz, 1968.75Hz, 3093.75Hz, 3937.50Hz, 5906.25Hz, 8156.25Hz, 9843.75Hz | TAK |  |
| 4. | Poziom głośności od 0,5dBSPL do 70dBSPL z krokiem 0,5dB | TAK/podać |  |
| 5. | Prezentacja wyników pomiarów: wykres DP z sygnałem i szumem oraz należącym do nich widmem wejścia/wyjścia, wykres ubytku słuchu w HPL, wykres 3D pozwala na obejrzenie wszystkich ocenionych krzywych na jednym diagramie (LDP, L2 F2), alternatywne metody DP 1 = 2F1- F2 lub DP 2 = 2F2-F1 | TAK/podać |  |
| 6. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Współpraca z komputerem klasy PC / laptop za pomocą złącza USB 2.0 | TAK |  |
| 8. | Miniaturowa sonda z wentylacją i półautomatycznym oczyszczaniem | TAK |  |
| 9. | Kontrola dopasowania sondy „best-fit-test” z prezentacją czasu rzeczywistego bodźca i widma | TAK |  |
| 10. | Możliwość uśrednienia wszystkich zakresów w czasie lub zakresie widma | TAK/podać |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o Inne moduły diagnostyczne które po podłączeniu do komputera mogą korzystać z tej samej bazy danych pacjentów (tympanometr, rynomanometr, audiometr, otoemisjia T-OAE, ABR, ENG, VNG) | TAK |  |
| 12. | Możliwość eksportu i importu danych | TAK |  |
| 13. | Akcesoria: miniaturowa sonda, komplet 30 nakładek w 5 rozmiarach, zasilacz, przewód USB 2.0, CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi | TAK |  |
| 14. | Wymiary szer. 290 x głę. 245 x wys. 70 mm +/- 5 mm | TAK/podać |  |
| 15. | Waga: 1,50 – 2,00 kg | TAK |  |
| 16 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez serwis producenta | TAK |  |
| 17 | Niezbędne zasilacze, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min 24 mies. | TAK/podać |  |
| Komputer do archiwizacji badań z kolorową drukarką laserową – 1 zestaw zgodnie z opisem poniżej. |  |  |  |

uwaga: Oferta zawierająca urządzenia nie spełniająca wymaganych parametrów zostanie odrzucona.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*do Pakietu nr 3:  opis parametrów - 1 komputer z oprogramowaniem i drukarką do urządzenia 
                             do badania otoemisji  akustycznych

Oferujemy do n/w pakietu następujące parametry 1 zestawu komputerowego wraz 
z wyposażeniem oraz pełnym okablowaniem.

- Zestaw komputerowy przenośny

Oferujemy komputer typu ......................................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer przenośny | - Komputer przenośny typu np. ASUS X550CC lub równoważny |  |
| 2 | Procesor | Intel Core i3 dwurdzeniowy 1800 MHz |  |
| 3 | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania Eskulap oraz podłączenie do domeny Active Directory, Np. Windows 7 Professional lub równoważny (64 bitowy) |  |
| 4 | Pamięć systemowa | 8192 MB RAM |  |
| 5 | Karta graficzna | Grafika dedykowana |  |
| 6 | Dysk twardy | 500.00 GB |  |
| 7 | Napęd DVD | wbudowany |  |
| 8 | Wielkość matrycy | 15" - 15.9" matowa |  |
| 9 | Rozdzielczość matrycy | 1366 x 768 |  |
| 10 | Dodatkowe informacje: | Czytnik kart pamięci, HDMI, Kamera, Matryca LED, Obsługa standardu 802.11n, USB 3.0, |  |
| 11 |  | Złącza HDMI, USB 3.0, interfejs Bluetooth |  |
| 12 |  | Wbudowana kamera HD |  |
| 13 |  | Wydzielony blok klawiszy numerycznych |  |
| 14 |  | Ergonomiczna klawiatura typu chicklet |  |
| 15 |  | Karta sieciowa |  |
| 16. | Mysz | Optyczna USB, czarna, z rolką , rozdzielczość 1000 dpi |  |
| 17. | Gwarancja | 3 lata realizowania na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym |  |

- Drukarka laserowa kolorowa  monochromatyczna sieciowa

- Np. Canon LBP6670dn lub równoważna

Oferujemy drukarkę laserową typu ........................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Co najmniej 33 str./min |  |
| 2. | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W czasie nie dłuższym niż 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |  |
| 3. | Jakość druku w czerni (tryb best) | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
| 4. | Technologia druku | Druk laserowy |  |
| 5. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 40 000 stron |  |
| 6. | Pamięć | Co najmniej 256 MB |  |
| 7. | Obsługiwane języki drukowania | PCL 5e, PCL6 |  |
| 8. | Podajniki papieru | Min 2 |  |
| 9. | Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na co najmniej 50 arkuszy, podajnik na co najmniej 250 arkuszy |  |
| 10. | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy |  |
| 11. | Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |  |
| 12. | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE i format niestandardowy (szer. 76,2mm – 215,9mm, dł. 127mm-355mm) podajnik 1: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE |  |
| 13. | Nośniki | Poodajnik uniwersalny – Papier o gramaturze 60-163 g/m kw Podajnik 1 - Papier o gramaturze 60-120 g/m kw. |  |
| 14. | Podłączenie do sieci | Wbudowany Serwer wydruku z kartą Gigabit Ethernet |  |
| 15. | Sterowniki | Windows® 8 (32- i 64-bitowy), Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |  |
| 16. | Pobór mocy | W trybie gotowości nie więcej niż 20 W |  |
| 17. | Materiał eksploatacyjny | Toner oraz dodatkowo 1 szt. w zapasie (może być kompatybilny zamiennik). |  |

- Oprogramowanie użytkowe

Oferujemy oprogramowanie typu ............................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie użytkowe | Np. Microsoft Office 2013 for Business |  |

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*Pakiet nr 4:   Spirometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką.

- Producent:..................................................................................................................................

Typ/Model…………………………………………………………………………………….

Nazwa oferowanego urządzenia................................................................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2014 r.) ………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....…………………………………………………………….…

|  | SPIROMETR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| 1. | Spirometr z oprogramowaniem z komputerem i drukarką. Aparat typu Lungtest 1000SB lub równoważny. | TAK/podać |  |
| 2. | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna zakres: 0 – 10 l dokładność: +/- 2% zakresu lub +/- 10 ml rozdzielczość: 10 ml przepływ min: 0 +/- 16 l/s | TAK/podać |  |
| 3. | a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) b/W dostawie min. 20 szt. głowic pneumotachograficznych | TAK TAK/podać |  |
| 4. | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000 | TAK/podać |  |
| 5. | a/Ustniki w dwóch rozmiarach - dla dorosłych - dla dzieci b/W dostawie min. po 100 szt. ustników każdego rozmiaru. | TAK TAK/podać |  |
| 6. | a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS d/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania(klasa A lub B) | TAK TAK TAK TAK |  |
| 7. | Spirometria VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
| 8. | Krzywa przepływ-objętość FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV | TAK |  |
| 9. | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | TAK |  |
| 10. | Wymagane wartości należne: GLI, ERS, NHANES, Hankinson, Kuster, Zapletal, IGiChP w Rabce | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/wartości należne z informacją o ich autorze b/liczbę odchyleń standardowych i percentyli c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność g/możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych h/możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę i/możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | TAK |  |
| 13. | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów: - opory oddechowe metodą okluzji - pulsoksymetria - kapnografia - wzorzec oddechowy - obiektywny pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP) - elektroniczna stacja pogodowa z automatyczną transmisją danych do spirometru | TAK |  |
| 14. | Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta: - imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny -adres zamieszkania, miejsce pracy, zakład ubezpieczający, rodzaj schorzenia, nazwisko lekarza prowadzącego, rozpoznanie, nr historii choroby, oddział szpitala, nazwisko wykonującego badanie. | TAK |  |
| 15. | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b/Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7. | TAK |  |
| 16. | Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
| 17. | Niezbędne zasilacze, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji | TAK |  |
| 20. | Gwarancja min 24 mies. | TAK |  |
| Komputer do archiwizacji badań z kolorową drukarką laserową – 1 zestaw zgodnie z opisem poniżej. |  |  |  |

Uwaga: Oferta zawierająca urządzenia nie spełniająca wymaganych parametrów zostanie odrzucona.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*do Pakietu nr 4:  opis parametrów - 1 komputer z oprogramowaniem i drukarką do spirometru

Oferujemy do n/w pakietu następujące parametry 1 zestawu komputerowego wraz 
z wyposażeniem oraz pełnym okablowaniem.

- Zestaw komputerowy PC

Oferujemy komputer typu ......................................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor klasy x86 czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6584 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/) Np. Intel Core i5-3470 lub równoważny |  |
| 2. | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania Eskulap oraz podłączenie do domeny Active Directory, Np. Windows 7 Professional lub równoważny (64 bitowy) |  |
| 3. | Pamięć systemowa | Standardowa: minimum 4 GB Technologia: DDR3 RAM (1333 MHz lub więcej) |  |
| 4. | Płyta główna | Dwukanałowa obsługa pamięci. Zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa (2/4/5.1/7.1 – kanałowa) i sieciowa (Gigabit Ethernet), umożliwiająca kontrolę prędkości obrotowej wentylatora procesora, monitoring systemu prędkości wentylatora, system ostrzegania przed przegrzaniem procesora, monitoring napięć zasilania, ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu, monitoring temperatury procesora. Posiadająca minimum 6 portów USB, z czego co najmniej 2 z nich w technologii USB 3.0 |  |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana posiadająca co najmniej 2 wyjścia na monitory ( DVI + D-SUB lub D-SUB + HDMI ) umożliwiająca jednoczesne podłączenie 2 monitorów w technologii DualView ( rozszerzony pulpit, klonowanie ekranu ) |  |
| 6. | Dysk twardy | Pojemność: minimum 500 GB, SATA III, 7,200 obr./min |  |
| 7. | Napęd DVD | DVD+-RW/DL |  |
| 8. | Obudowa | Z zasilaczem minimum 400W, z panelem portów USB z przodu, czarna, tower. |  |
| 9. | Karta sieciowa | Zintegrowana, 1 Gb Ethernet |  |
| 10. | Klawiatura | Czarna odporna na zalanie |  |
| 11. | Mysz | Optyczna USB, czarna, z rolką , rozdzielczość 1000 dpi |  |
| 12. | Gwarancja | 3 lata realizowania na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym |  |

- Monitor LCD 19"

- Np. Asus VB195T lub równoważny

Oferujemy monitor typu ............................................................................. zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor | 19”, LCD, matowa, natywna rozdzielczość 1280x1024 pikseli, współczynnik kontrastu 8000:1, format ekranu 5:4 lub 4:3, jasność co najmniej 250cd/m2, czas reakcji matrycy max 5 ms, wejście VGA i DVI, kolor obudowy czarny, wbudowane głośniki, matryca NONGLARE. Kabel DVI w zestawie. |  |

- Drukarka laserowa kolorowa  monochromatyczna sieciowa

- Np. Canon LBP6670dn lub równoważna

Oferujemy drukarkę laserową typu ........................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Co najmniej 33 str./min |  |
| 2. | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W czasie nie dłuższym niż 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |  |
| 3. | Jakość druku w czerni (tryb best) | Co najmniej 600 x 600 dpi |  |
| 4. | Technologia druku | Druk laserowy |  |
| 5. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 40 000 stron |  |
| 6. | Pamięć | Co najmniej 256 MB |  |
| 7. | Obsługiwane języki drukowania | PCL 5e, PCL6 |  |
| 8. | Podajniki papieru | Min 2 |  |
| 9. | Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na co najmniej 50 arkuszy, podajnik na co najmniej 250 arkuszy |  |
| 10. | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy |  |
| 11. | Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |  |
| 12. | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE i format niestandardowy (szer. 76,2mm – 215,9mm, dł. 127mm-355mm) podajnik 1: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE |  |
| 13. | Nośniki | Poodajnik uniwersalny – Papier o gramaturze 60-163 g/m kw Podajnik 1 - Papier o gramaturze 60-120 g/m kw. |  |
| 14. | Podłączenie do sieci | Wbudowany Serwer wydruku z kartą Gigabit Ethernet |  |
| 15. | Sterowniki | Windows® 8 (32- i 64-bitowy), Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux |  |
| 16. | Pobór mocy | W trybie gotowości nie więcej niż 20 W |  |
| 17. | Materiał eksploatacyjny | Toner oraz dodatkowo 1 szt. w zapasie (może być kompatybilny zamiennik). |  |

- Oprogramowanie użytkowe

Oferujemy oprogramowanie typu ............................................................... zgodnie 
z n/w parametrami:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego komponentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie użytkowe | Np. Microsoft Office 2013 for Business |  |

Uwaga: Oferta zawierająca urządzenia nie spełniająca wymaganych parametrów zostanie odrzucona.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

załącznik nr 3.

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………...………………..................………………………………………

Adres Wykonawcy: …..…………………………..………….………………………....................………………………………

1. Oświadczamy, że wyroby medyczne (oferowany zestaw aparatury medycznej) posiada, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 
z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, (jeśli obowiązuje, w przeciwnym prosimy uzasadnić brak wpisu. Ponadto, iż posiadają deklarację zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G.

2. Oświadczamy, że w/w dokumenty dostarczymy na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru.

3.Oświadczamy, że jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zestawu (oferowany zestaw aparatury medycznej) oraz posiadamy autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4.

Karta katalogowa / dokument informacyjny dot. aparatu - potwierdzający dane zawarte w tabeli załącznik nr 2.

Załącznik nr 5.

Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych urządzenia (zestaw komputerowy) pochodzący od producenta lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta

Załącznik nr 6

Projekt - UMOWA nr      / 2014

Zawarta w dniu ........................ 2014 r. pomiędzy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ................................................. 			- ...........................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. .................................................. 			- ...........................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie ………………….. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić nowy aparat ……… wraz z wyposażeniem oraz przeszkolić wskazany personel Zamawiającego - zgodnie 
z załącznikami nr 1 i 2 SIWZ stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że aparatura będąca przedmiotem umowy, jest dobrej jakości, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju aparatury.

- Urządzenie zostanie dostarczone do placówki Zamawiającego – Łódź, al. Piłsudskiego 157.

- Wykonawca poinformuje o gotowości przekazania do użytkowania urządzenia 
po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia, uruchomieniu wszystkich jego funkcji  
oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego sprzętu medycznego.

- Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające je do obrotu, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. deklarację zgodności producenta i certyfikat CE wydany zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjnej przedmiotu umowy w dniu dostawy.

- Zamawiający stwierdzi wykonanie przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Warunkiem podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest dostarczenie aparatury, zainstalowanie i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego zestawu.

§ 2.

Termin dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia:  ……..……... 2014 r.

§ 3.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu umowy wskazując termin odbioru z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca udzieli gwarancji (min. 24 m-ce) …… m-ce na aparaturę , (min. 36) ...… m-cy na zestawy komputerowe; (min. 24 ) ...… m-cy na oprogramowanie.

3.   Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia i wady ukryte powstałe z winy producenta.

4.   W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnie wymaganych 
       przez producenta urządzenia medycznego (min. 1 raz w roku) przeglądów gwarancyjnych (chyba, że 
       gwarancja producenta stanowi inaczej).

5. Wykonawca posiada autoryzację producenta do dystrybucji  i serwisowania oferowanego  
      zestawu (wszystkich jego elementów).

- W przypadku awarii urządzenia strony każdorazowo sporządzają protokół usunięcia awarii określając termin naprawy.

- W przypadku awarii urządzenia, czas reakcji serwisu (diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy) wynosi nie więcej niż ............. godziny od chwili zgłoszenia.

- Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw  …………….….. dni roboczych

- Czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych 
lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia  …………….….. dni roboczych.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania awarii drogą telefoniczną potwierdzoną drogą faksową.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, przewozem i dostarczeniem sprzętu.

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych przejawach usterki oraz czasie jej wystąpienia

- W razie potrzeby zabrania przedmiotu umowy do serwisu lub w przypadku napraw dłuższych niż 7 dni, Wykonawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach (dot. sprzętu medycznego).

- Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny obejmujący odpłatną naprawę wszystkich ewentualnych uszkodzeń urządzenia oraz odpłatne przeglądy techniczne.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres …….. lat ( liczony 
w latach od zakupu).

§ 4.

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę
na „FORMULARZU OFERTOWYM” (załącznik nr 1 SIWZ stanowiący załącznik nr 1 
do umowy).

- Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi netto: ……………………….......................... zł, brutto: ………………….....…………........... zł. 
(słownie: ..............................................................................................................................).

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść,                    aby oddać przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego.

- Płatności za wykonanie przedmiotu umowy będą odbywały się w trzech równych miesięcznych ratach.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę 
do wystawienia faktury.

- Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
w kwocie …………………. PLN płatna w ciągu (min. 30 dni) .... dni kalendarzowych od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:

.......................................................................

§ 5.

- Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy, 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy brutto:

  - za opóźnienie w dostawie i instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw  w wysokości 0,5 % wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 3 ust. 8 umowy.

- Przekroczenie z winy Wykonawcy terminu przekazania urządzenia do użytkowania, 
o którym mowa w § 2. o jeden miesiąc, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia 
od umowy i naliczania kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
      przewyższającego wysokość i zakres kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Cywilnego.

§ 6.

Wykonawca ustala osobę odpowiedzialną za dostawę: ..….…………..……...................……..

Zamawiający ustala osobę odpowiedzialną za odbiór techniczny przedmiotu zamówienia: 
- ………………….. -tel.42 ……………….

§ 7.

Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 9.

Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający :                           					Wykonawca :

Załącznik nr 7

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie

| - L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (PLN) | Zamawiający | Termin realizacji | W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 7, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 PLN oraz przedstawi  jej  potwierdzenie w formie referencji.

Data: ..................................... 					                          ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

- n/w załączniki  dołącza Wykonawca

Załącznik nr 8

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Załącznik nr 9

NIP i REGON

Załącznik nr 10.

# O ś w i a d c z e n i e

Ja ........................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

reprezentując ......................................................................................................................

/ nazwa i siedziba firmy /

jako ....................................................................................................................................

/ stanowisko służbowe /

##### Oświadczam, że

według stanu na dzień ....................... 2014 r.  w/w firma nie posiada zaległości podatkowych.

Data: .....................................

...........................................................

podpis Najemcy

### Załącznik nr 11.

# O ś w i a d c z e n i e

Ja ........................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

reprezentując ......................................................................................................................

/ nazwa i siedziba firmy /

jako ....................................................................................................................................

/ stanowisko służbowe /

##### Oświadczam, że

według stanu na dzień ....................... 2014 r.  w/w firma nie posiada zadłużenia 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, F.P. 
i F.G.Ś.P.

Data: .....................................

...........................................................

podpis Najemcy

Załącznik nr 12

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 12, jeśli Wykonawca potwierdzi wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

Załącznik nr 13

Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone
przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).

- dokumenty załącza Wykonawca