Łódź dn. 21.08.2017 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony przebudowa pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 6 na potrzeby „Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora” oraz prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157– sprawa: MCM”W”/ZP-4/2017

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania:

Bud. Przy ul. Piłsudskiego 157

Roboty budowlane:

-proszę o dosłanie zestawienia drzwi z podaniem parametrów: wys.,szer.,rodzaj

materiału,rodzaj przeszklenia, odporności ogniowej, rodzaj i materiał ościeżnicy,rodzaj

zamka,wentylacji, wypełnienia skrzydła,ewent. opasek,samozamykacze,kolor, itp.

-proszę o dokładny opis listew narożnikowych z poz. 33 i 75

-w której pozycji uwzględniono montaż szyldu - czy szyld jest w posiadaniu inwestora czy też

należy go wykonać. Jeżeli wykonać to proszę o dokładny opis /rodzaj materiału wielkość itp./

-opis w wizualizacji mówi o montażu elementów ozdobnych z płyty meblowej nad wszystkimi

drzwiami – proszę o załączenie szczegółu i podanie dokładnych ilości

-proszę o podanie grubości wykładziny podłogowej

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

I Stolarka drzwiowa

Wymiary stolarki identyczne jak stolarka istniejąca (4 szt.) bez zmiany wymiarów otworów, kolor stolarki identyczny jak na parterze budynku. Ościeżnica stalowa systemowa, skrzydła drzwiowe pełne bez przeszklenia ( materiał MDF z ramiakami drewnianymi ) wyposażone w szyldy wraz z klamkami oraz zamki wpuszczane z wkładka Yale. W drzwiach nie przewiduje się montażu samozamykaczy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji – należy uwzględnić w kosztorysach w poz. 10.d2 i 11 d.2 – liczba 4 szt.; w poz. 12.d2 – 7,56 m2; w poz. 13d2. – 20,4 m2; w poz.  14d2 – 20,4 m2.

II Listwy narożne

Listwa albuminowa z siatka stosowana do wykończenia narożników przy wykonywaniu gładzi gipsowych

III Zamawiający dokonuje modyfikacji – należy uwzględnić w kosztorysach montaż szyldu 
w poz. 38 d.4.

Materiał: pcv + naklejane litery, wymiar podane na rysunkach.

IV Jeśli chodzi o elementy nad drzwiami to (podobnie jak na parterze) nad wszystkimi drzwiami (tj. nad 4 szt. Stolarki drzwiowej wymienianej + nad 1 szt. Stolarki drzwiowej niewymienianej) należy przymocować płytę meblową 18 mm. dopasowaną do szerokości ościeży i na wysokość do sufitu czyli ok. 80x90 cm.

V Wykładzina Podłogowa 

nazwa produktu: wykładzina elastyczna

charakterystyka: elastyczna bezkierunkowa wykładzina PVC antypoślizgowa, zabezpieczona poliestrowo-celulozową warstwą włókna szklanego, spełnia wymogi odporności chemicznej (DIN 51958), klasyfikacja europejska wg normy EN685 - 34/43, dobra odporność na krótkotrwałe plamy i substancje organiczne

właściwości techniczne: grubość całkowita 2,0 mm, odporność na ścieranie:  (zgodnie z normą EN 660-2), odporność na chemikalia: odporna, grupa T, ubytek <=2 mm3 (zgodnie z normą EN 423), pozostałość odkształcenia: <0,10 mm (zgodnie z normą EN 433), izolacja dźwiękowa: 4 dB

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Elżbieta Junczyk

Dyrektor

MCM „Widzew”  w Łodzi