Łódź dn. 27.02.2017 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem 
                dla MCM „Widzew” w Łodzi – sprawa: MCM”W”/ZP-1/2017

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania:

Pytanie 1

dot. Pakiet nr 3, poz. 1 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści wannę bez zewnętrznego podświetlenia LED, o pojemności 36 litrów oraz o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 950 x 1100 x 1070mm?

Pytanie 2

dot. Pakiet nr 3, poz. 2 – Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

Czy Zamawiający dopuści wannę bez zewnętrznego podświetlenia LED, o dwóch poziomach napełniania 80 i 210 litrów, oraz o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1440 x 720 x 980 mm?

Pytanie 3

1. Aparat do elektroterapii:
Lista prądów:
Diadynamik - MF
Diadynamik - DF
Diadynamik - MF/RSynkopowy
Diadynamik - DF/RSynkopowy
Diadynamik - CP
Diadynamik - LP
Prostokątny
Trójkątny narastający 
Trójkątny 
Trabert 
Prostokątny faradyczny 
Modulowany faradyczny 
Trójkątny neodynamiczny
Neodynamiczny
TENS
TENS random
TENS burst
Dwufazowy S/A
Galwanizacja
Jonoforeza
Kotz
Interferencja
Interferencja klasyczna
Interferencja izoplanarna 
Interferencja wektorowa 

Akcesoria standardowe:
Przewód zasilający - 1 szt.
Kabel elektoterapii - 1 szt.
Elektrody silikonowe 60x85 mm - 4 szt. 
Elektrody silikonowe 50x50 mm - 4 szt. 
Woreczki wiskozowe do elektrod 60 x 85 mm - 4 szt. 
Woreczki wiskozowe do elektrod 50 x 50 mm - 4 szt. 
Opaski mocujące elektrody - dł. 1000 mm - 2 szt. 
Opaski mocujące elektrody - dł. 600 mm - 2 szt.
Karta chipowa - 1 szt.
Bezpieczniki - 2 szt. 
Instrukcja obsługi - 1 szt. 

ZALETY:

- 2 niezależne kanały terapeutyczne,

- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5'7'' z funkcją przewijania,

- karta "Chip" do zapisu ustawień i programów,

- nawigacyjne, aktywne pokrętło z funkcją Enter,

- wyznaczanie krzywej I/T, porównywanie wartości na początku i na końcu terapii,

- funkcja TEST ELEKTROD,

- bogaty wybór gotowych programów terapeutycznych,

- możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji i programów,

- niezależne kanały terapeutyczne,

- wielojęzyczne oprogramowanie,

- nowoczesny design,

- bogaty wybór rodzajów prądów,

- niska waga i małe wymiary czynią aparat urządzeniem przenośnym lub stacjonarnym.

Pytanie 4

2. Aparat do ultradźwięków z głowicą bezobsługową:
Parametry:
1) Głowica bezobsługowa StatUS    
2) LIPUS (low intensive pulsation ultrasound)    
3) Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 MHz    
4) Ultradźwięki: misja ciągła i impulsowa     
5) Cykl pracy (współczynnik wypełnienia): 100 Hz/5, 10, 20, 33, 50, 80%    
6) Częstotliwość impulsów: 16 Hz, 48 Hz i 100 Hz    
7) Kanały ultradźwiękowe: 2    
8) Moc: 0-2 W/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 W/cm2 dla emisji impulsowej    
9) ERA dużej głowicy ultradźwiękowej: 5 cm2    
10) ERA małej głowicy ultradźwiękowej: 0,8 cm2    
11) Programy zabiegowe: 25 zaprogramowanych protokołów leczniczych i 20 programów do ustawienia dla użytkownika    
12) Wyświetlacz:  480x272 pikseli     
13) Zasilanie: 100-240 V ± 10% (50/60Hz)    
14) Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość):  21x19x9 cm    
15) Waga:  838 gr    

Pytanie 5

3. Aparat do diatermii krótkofalowej (Terapuls):
Parametry:

- fala ciągła i pulsacyjna

- moc wyjściowa:

- maksymalna wartość mocy przy terapii ciągłej 400 W
       - maksymalna wartość mocy przy terapii impulsowej 1000 W (szczytowa)

- czas trwania impulsu: ok. 400 us

- częstotliwość impulsów: 15-200 Hz wybierana w 10 krokach

- zegar: 0-30 min z akustyczną sygnalizacją zakończenia terapii

- szybkie, automatyczne dostrojenie

- wszechstronne regulowane ramiona elektrod

- duże koła jezdne z blokadami

- bogaty zestaw akcesoriów

- wymiary: 56x43x92,5 cm (dł.x szer.x wys.) bez ramion

- waga: ok. 80 kg

Akcesoria standardowe: Instrukcja obsługi Curapuls 970Rurka neonowa do kontroli promieniowaniaElektroda kondensatorowa, sztywna, dyskowa Ø 130 mm dla apartu Curapuls 970, 2 szt.Zacisk przewodu dla apartu Curapuls 970, 2 szt.Przewód do elektrod do aparatu Curapuls 970, 2 szt.Białe ramię elektrody do aparatu Curapuls 970, 2 szt.

Pytanie 6

Czy dla zadania nr 1 Stół rehabilitacyjny (leżanki) szt. 2 w pkt. 10 SIWZ Zamawiający dopuści: wysokość regulowana elektrycznie 480 – 1000 mm?

Pytanie 7

Czy dla zadania nr 2 Ugul szt. 1 w pkt. 9 SIWZ Zamawiający dopuści: wysokość regulowana elektrycznie 480 – 1000 mm?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

1: Zamawiający dopuszcza tolerancję max. + 20% w stosunku do zapisów SIWZ..

2: Zamawiający dopuszcza tolerancję max. + 20% w stosunku do zapisów SIWZ..

3: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przedstawione w załączniku nr 2 SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry użytkowe urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.

4: Jak w odpowiedzi nr 3.

5: Jak w odpowiedzi nr 3.

6: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2017 r. o godz. 12.00.

Oferty należy składać w Przychodni w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro) 
w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
z oznakowaniem według pkt X ppkt 20 SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2017 r. o godz. 12.15 w pok. 117 Zaopatrzenie 
(I piętro)

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi