Łódź dn. 02.10.2018 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   Cyfryzacja aparatów RTG Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy al. Piłsudskiego 157, znak sprawy MCM”W”/ ZP- 3/ 2018

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie1

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji: XVI.  „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY” w punkcie 9 wprowadził zapis: „Kwota, o której mowa w ust. 2 jest zwracana nie później niż w art. 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady” Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z regulacjami dotyczącymi rękojmi, Zamawiający będzie interpretował okres rękojmi jako 2 lata ( okres ten nie będzie wiązany z czasem gwarancji, który na część dostawy może być dłuższy)

Pytanie2

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji: XIV.  „USATLENIA KOŃCOWE”  Wzór Umowy paragraf 3 podpunkt 2 wprowadził zapis: „Wykonawca posiada autoryzację producenta do dystrybucji  i serwisowania oferowanego zestawu (wszystkich jego elementów). Postępowanie obejmuje swoim zakresem dostawę wielu specjalistycznych elementów. Każdy z nich objęty jest stosowną gwarancją producenta. Z uwagi na szeroki zakres dostawy ( serwer, komputery, sprzęt medyczny oprogramowanie) , niemożliwe jest aby Wykonawca posiadał autoryzację wszystkich producentów do dystrybucji i serwisowania.  Wnosimy o usunięcie zapisu

Pytanie3

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji: XIV.  „USATLENIA KOŃCOWE”  Wzór Umowy paragraf 6 podpunkt 2 wprowadził zapis: „za opóźnienie w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw  w wysokości 0,3 % wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 3 ust. 10 umowy, We wzorze umowy, wspomniany ustęp na określa żadnych terminów. Terminy określono w ustępie 12.

Dodatkowo z uwagi na fakt bardzo szerokiego zakresu dostawy, proponowana wysokość kar liczona od kwoty brutto wartości umowy, jest w naszej ocenie za wysoka. Tak określony sposób nakładania kary powoduje nałożenie nieadekwatnie dużej kary za opóźnienie naprawy nawet najmniejszego elementu dostawy. prosimy o zamianę powyższego zapisu na następujący:

„za opóźnienie w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw  w wysokości 0,1 % wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 3 ust. 12 umowy

Pytanie4

Zamawiający w Załączniku nr2   w sekcji C „Integracja HL7 z systemem poradni”   w punktach 152-160  wprowadził wymóg zintegrowania oferowanego systemu z systemem mMedica Zamawiającego. Mając na uwadze iż Wykonawca może przeprowadzać i odpowiadać za prace integracyjne po  stronie oferowanego systemu, prosimy o potwierdzenie iż użytkowany system mMedica jest gotowy do integracji  ( niezbędne licencje) i Zamawiający zapewni współpracę z osobą administrującą systemem mMedica w zakresie przeprowadzenia integracji.

Pytanie5

Zamawiający w Załączniku nr2   w sekcji B „Zestaw ucyfrowienia aparatu do zdjęć wewnątrzustnych” w punkcie3  wprowadził wymogi: „ Aktywna powierzchnia czujnika: minimum 22,5 x 29,5 mm przy maksymalnych wymiarach czujnika : 28,0 x 38,0 mm” Czy Zamawiający dopuści czujnik którego powierzchnia aktywna wynosi 22,2 x 29,6 mm.  Różnica oferowanego czujnika w porównaniu z wymaganiami jest minimalna ( 0,3mm) i w praktyce praktycznie niezauważalna.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź nr 1: Tak, okres rękojmi wynosi 2 lata.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za koordynację (w tym dokonuje m.in. odbioru wadliwego elementu zestawu od Zamawiającego, transportu do odpowiedniego serwisu – wskazanego 
w  załączniku nr 14, zwrotu naprawionego elementu do Zamawiającego) zgodnie z warunkami umowy. W ramach zawartej umowy osobą odpowiedzialną za w/w koordynację jest p. ………………………….….…………. Tel …………………………………………. .”

Zapis zostanie wprowadzony do umowy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści 
Oświadczenia załącznik nr 14, który staje się obowiązujący w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź nr 3: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zapis zostanie wprowadzony 
                             do umowy.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający załącza dokumentację przedstawiającą model integracji 
                                 z mMedica.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza czujnik którego powierzchnia aktywna wynosi 
                               22,0 x 29,5 mm przy maksymalnych wymiarach czujnika: 28,0x38,0 mm.

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik nr 14 oraz dokumentację o której mowa w odpowiedzi nr 4.

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania ofert.

1.Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2018 r. o godz. 15.30.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2018 r. o godz. 15.45 w pok. 117 Zaopatrzenie (I piętro)

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi