Łódź dn. 16.01.2018 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum 
                  Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157 
                   – sprawa: MCM”W”/ZP-1/2018

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania:

- (Pakiet nr 7, pkt.1) Czy Zamawiający dopuści powiększenie cyfrowe 70X?

- (Pakiet nr 7, pkt.3) Czy oferowane urządzenie ma zawierać monitor dotykowy?

- (Pakiet nr 7, pkt.6) Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające tej funkcji?

- (Pakiet nr 7, pkt.8 i 9) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wymienionych funkcjonalności wraz z urządzeniem czy też dopuszcza aby urządzenie posiadało możliwość rozbudowy w przyszłości?

- (Pakiet nr 7, pkt.11) Czy Zamawiający dopuści jeden monitor?

- (Pakiet nr 7) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera wraz z urządzeniem?

7.Dotyczy: Załącznika nr 1 - "Formularz ofertowy" dot. punktu 9

Czy zamawiający może dopisać: "Czas reakcji serwisu 24 godziny w dni robocze"?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następującej odpowiedzi na pytania:

W odpowiedzi na pytania 1-6 Zamawiający informuje, iż nie posiada pakietu nr 7. Z treści pytań wynika, że dotyczą pakietu nr 2. W związku z tym udzielamy następujących odpowiedzi:

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza

- Zamawiający nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie wymaga.

- Zamawiający wyraża zgodę na zapis.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi