Łódź dn. 16.01.2018 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum 
                  Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157 
                   – sprawa: MCM”W”/ZP-1/2018 Pakiet nr 3: Lampa laryngologiczna

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1. Dot. LAMPY, ZAD. 3:

Prosimy o dopuszczenie również lampy przenośnej od amerykańskiego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED o następujących parametrach:

         temperatura barwy: 4500 ° K

         żywotność źródła światła: > 50.000 godzin

         specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych;

         płynna regulacja intensywności natężenia światła : 0 - 34.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy (ponieważ wg tego pomiaru przedstawiamy lepsze jakościowo parametry niż wymagane w SIWZ i bez efektu „niebieskiej poświaty”, jak opisane, wymagane  źródło w SIWZ);

         waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę  - 250 gramów (100g lżejsze niż wymagane w SIWZ);

         Waga baterii (możliwość zamocowania na pasku biodrowym)   - 340 gramów          Żywotność baterii - do  330 min pracy przy intensywności światła 17 000 lux x 2 sztuki = 660 minut pracy ciągłej.

         Czas pełnego ładowania baterii – do 3,5h (2 x szybciej niż wymagane w SIWZ)

         Gwarancja producenta – 3 lata

W skład zestawu wchodzi

- reflektor LED

- bateria (2 sztuki) + ładowarka dwustanowiskowa

- torba na ramię do przechowywania sprzętu

- pas biodrowy

Pozytywne odpowiedzi na pytania poszerzą grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanego produktu.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następującej odpowiedzi na pytanie 1:

Zamawiający wymaga lampy o zasilaniu sieciowym, nie dopuszczamy lampy na baterie.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi