Łódź dn. 12.03.2019 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: Remontu – modernizacji pomieszczeń korytarzy Poradni Ortopedycznej, Fizjoterapii, Fizykoterapii oraz Sali Ćwiczeń Fizjoterapii Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157. - sprawa nr MCM"W"/ZP- 2/2019

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym MCM”W”/ZP-2/2019 i zapytaniami do przetargu informuję, że podstawą do składania ofert jest projekt aranżacji i modernizacji, dopiero w drugiej kolejności kosztorys. W związku z tym wszelkie wątpliwości należy rozpatrywać w pierwszej kolejności w oparciu o projekt aranżacji i modernizacji:

- Kosztorys nie zawiera poz . usunięcia z budynku materiałów z rozbiórki i demontaży, ich wywózki i utylizacji – czy jest to w obowiązkach Inwestora , czy należy te pozycje doliczyć do kosztorysu ofertowego?

Ad.1.  Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i demontaży należy przewidzieć w kosztorysie ofertowym.

- Brak w kosztorysie pozycji dostawy i montażu ościeżnic wraz z dopasowaniem otworów /zmniejszenie lub zwiększenie/Brak nakładów na zamki i okucia skrzydeł.

Ad.2. Wymiana drzwi zgodnie z projektem zakłada wymianę stolarki drzwiowej wraz z dopasowaniem otworów, dostawą i wymianą ościeżnic oraz kompletem okuć i zamków -  pozycję należy przewidzieć w ofercie;

- Poz. 50 i 72 kosztorysu podają błędne ilości wymienianych parapetów/zamienione m3 na mb./ Proszę o określenie ilości metrów parapetów które należy ująć w wycenie.

Ad. 3. Ilość mb wymienianych parapetów należy określać wg projektu;

- Poz. 140 podaje inny niż  w projekcie obmiar lustra kryształowego. Jaki obmiar przyjąć do wyceny ?

Ad.4. Podstawą do wyceny jest projekt. Lustro kryształowe do korekty ćwiczących jest produktem gotowym, lustro do wklejenia we wnęce jest zwykłym lustrem i należy przyjąć jego wycenę zgodnie z projektem;

- Projekt przewiduje balustradę i pochwyt ze stali kwasowej, kosztorys podaje do wyceny  zwykłą  balustradę metalową . Stanowi to istotną różnicę w wycenie. Który materiał uwzględnić w ofercie ?

Ad. 5. W ofercie należy uwzględnić materiał z projektu – stal kwasową.

- Podane pozycje kosztorysowe nie obejmują dostawy farby do malowania ścian i sufitów.  Czy jest to dostawa Inwestora? Czy farbę należy ująć w wycenie ofertowej ?

Ad.6. Dostawę farb do malowania ścian i sufitów należy uwzględnić w ofercie.

- Czy wykładzina w Sali ćwiczeń będzie wywinięta na ściany? Czy uwzględnić dodatkowe nakłady  R i M?

Ad. 7. Wykładzina musi być wywinięta na ściany, należy uwzględnić dodatkowe nakłady 
       w ofercie;

- W poz 106 zaniżono obmiar skrzydeł drzwiowych. Nie uwzględniono konieczności wykonania   nadproży dla powiększanych otworów drzwiowych.

Ad.8. Należy uwzględnić 1 sztukę nadproża dla otworu drzwiowego zgodnie z projektem.

mgr inż. arch. Katarzyna Wierzbińska-Durma

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi