Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 1: APARAT USG – 1 SZT

– PIŁSUDSKIEGO 157

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | ULTRASONOGRAF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Model/typ aparatu | TAK |  |
| 2 | Nazwa producenta/kraj pochodzenia | TAK |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK, podać |  |
| 4 | Klawiatura, menu, oprogramowanie w języku polski / angielskim | TAK, podać |  |
| 5 | Zasilanie zgodne z Polską Normą (230V; 50Hz) | TAK, podać |  |
| 6 | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 300 000 | TAK, podać |  |
| 7 | Dynamika aparatu min. 250 dB | TAK, podać |  |
| 8 | Głębokość obrazowania w zakresie min. od 1 do 36 cm | TAK, podać |  |
| 9 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 750 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 10 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 18 MHz | TAK, podać |  |
| 11 | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, | TAK |  |
| 12 | Min. 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK, podać |  |
| 13 | Min. 4 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| 14 | Monitor kolorowy LCD lub LED na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia i wysokości niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23". Wielkość wyświetlanego obrazu ponad 50% wielkości monitora | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez ponad 20 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta. | TAK |  |
| 17 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 1000 GB pojemności | TAK, podać |  |
| 18 | Regulacja wysokości konsoli powyżej 15 cm. | TAK, podać |  |
| 19 | Regulacja obrotu konsoli powyżej 25 st. | TAK, podać |  |
| 20 | Waga aparatu bez akcesoriów maks. 90 kg | TAK, podać |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Tryby pracy aparatu: |  |  |
| 1 | - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) ponad 1000 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania ponad 4000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF ponad 3,5m/s - Power Doppler - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki 0,7-15 mm - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD ponad 7 m/s przy zerowym koncie korekcji - Doppler Fali Ciągłej CWD - Tryb doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania ponad 40 obr/s | TAK, podać |  |
| 2 | Funkcja elastografii: piersi, szyjki macicy, tarczycy. | TAK |  |
| 3 | Funkcja S-DETECT dla piersi i tarczycy. | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| III. | Obrazowanie |  |  |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 2 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o ponad 8 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
| 5 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 6 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
| 7 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera +/- 20o | TAK, podać |  |
| 8 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
| 9 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
| 10 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego x8 | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych: B - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. | Głowice |  |  |
| 1 | Głowica endowaginalna (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK, podać |  |
| 2 | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz | TAK, podać |  |
| 3 | Kąt obrazowania głowicy min. 180o | TAK, podać |  |
| 4 | Ilość elementów – min. 192 | TAK, podać |  |
| 5 | Głowica konweksowa (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK, podać |  |
| 6 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK, podać |  |
| 7 | Kąt obrazowania głowicy min. 110o | TAK, podać |  |
| 8 | Ilość elementów min. 192 | TAK, podać |  |
| 9 | Głowica liniowa (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK, podać |  |
| 10 | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz | TAK, podać |  |
| 11 | Pole widzenia max 40 mm | TAK, podać |  |
| 12 | Ilość elementów min.192 | TAK, podać |  |
| 13 | Głowica sektorowa (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK, podać |  |
| 14 | Częstotliwość pracy głowicy min. 1-4 MHz | TAK, podać |  |
| 15 | Ilość elementów min. 64 | TAK, podać |  |
| 16 | Kąt obrazowania głowicy min. 90o | TAK, podać |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| V. | Pakiety pomiarowanie / obliczeniowe |  |  |
| 1 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - położniczych - echo płodu - ginekologicznych | TAK |  |
| 2 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK |  |
| 3 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK, podać |  |
| 4 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK, podać |  |
| 5 | Automatyczne pomiary biometrii płodu. min HC, AC, BPD, FL, HL | TAK, podać |  |
| 6 | Opcja systemu ADNEX. Pomiar wg. IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |
| 7 | Opcja wspomagania systemu BIRADS | TAK |  |
| 8 | Pomiary Z- SCORE | TAK |  |
| 9 | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 4 płodów | TAK, podać |  |
| 10 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej pomiarów biometrycznych wyświetlanych bezpośrednio na ekranie aparatu w trakcie badania | TAK |  |
| 11 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | TAK |  |
| 12 | Technologia prowadzenia i wizualizacji igły biopsyjnej. | TAK |  |
| 13 | Nakładka do biopsji. | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| VI. | Pozostałe |  |  |
| 1 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o zmianę kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 4-9 MHz - kąt obrazowania ponad 179o - max. głębokość obrazowania min. 16 cm | TAK, podać |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową convex do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 2-8 MHz - kąt obrazowania ponad 90o | TAK, podać |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej, pracująca w zakresie co najmniej 4-13 MHZ. Posiadającą ponad 1000 elementów. | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną. Pracująca w zakresie 4 – 12 MHz. Posiadającą min. 96 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 90o | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań przzciemiączkowych Pracująca w zakresie 4 – 10 MHz. Posiadającą min. 128 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 130o | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi. | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru IT | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D o foto realistycznej barwie z możliwością podświetlania z wielu kierunków światłem | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o wbudowaną nagrywarkę płyt DVD oraz pamięci typu Usb nagrywającą badania w trybie ONLINE sterowaną 1 przyciskiem z aparatu | TAK |  |
| 18 | Gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI oraz VGA | TAK |  |
| 19 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | TAK |  |
| 20 | Wideoprinter czarno-biały oraz kolorowy małego formatu | TAK |  |
| 21 | Podłączona drukarka komputerowa (atramentowa) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |
| 22 | Łączność sieć Ethernet, wi-fi, przewodowe. | TAK |  |
| 23 | System PACS zgodny ze standardem DICOM 3.0. | TAK |  |
| 24 | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. | TAK |  |
| 25 | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty pdf dostarczane w komunikacie HL7. | TAK |  |
| 26 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom send, Dicom, Print, Modality Worklist, Dicom SR) | TAK |  |
| 27 | Aktualizacja systemu i oprogramowania, nadzory. | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| VII. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
| 2 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 3 | Gwarancja producenta na oferowany system tj. aparat, głowice, printer min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 4 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 5 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 6 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 7 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 8 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 2 lekarzy) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli. Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 2: EKG stacjonarne x 2 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- SACHAROWA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | EKG STACJONARNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK, podać |  |
| 3 | Wymiar ekranu 5,7”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480 | TAK, podać |  |
| 4 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Wymiary 330x270x74 | TAK, podać |  |
| 6 | Waga 3,2 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 8 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 9 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, wbudowany akumulator | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja naładowania akumulatora | TAK |  |
| 11 | Wydajność akumulatora do 90 min. | TAK, podać |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz | TAK, podać |  |
| 13 | Pasmo przenoszenia 0,04-170Hz | TAK, podać |  |
| 14 | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 112 mm, możliwość stosowania rolki 110xmmx40m | TAK, podać |  |
| 15 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 | TAK, podać |  |
| 16 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12 | TAK, podać |  |
| 17 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK, podać |  |
| 18 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK, podać |  |
| 18 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron | TAK |  |
| 20 | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund | TAK, podać |  |
| 21 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 22 | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), spline) | TAK, podać |  |
| 23 | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) | TAK |  |
| 24 | Sygnał dźwiękowy tętna, ciągłe wyświetlanie aktualnego HR na ekranie | TAK |  |
| 25 | Baza danych 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK, podać |  |
| 26 | Profil automatyczny i manualny | TAK |  |
| 27 | Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) | TAK, podać |  |
| 28 | Porty komunikacyjne: RS232, USB. | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o automatyczną interpretację i analizę, interpretacja zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach. | TAK |  |
| 30 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeni | TAK |  |
| 31 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 32 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału | TAK |  |
| 33 | Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią | TAK |  |
| 34 | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej | TAK |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych | TAK, podać |  |
| 36 | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej lub atramentowej | TAK |  |
| 37 | Stolik do aparatu | TAK |  |
| 38 | OPROGRAMOWANIE DO EKG STACJONARNY WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ ANALIZĄ W TRAKCIE ZAPISU , MODUŁEM QT, MAPAMI ST ORAZ MODUŁEM PROWÓNWACZYM. W ZESTAWIE: EKG, OPROGRAMOWANIE, PRZEWODY, KONWERTER USG. | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 3: EKG przenośne x 2 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- SACHAROWA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | EKG PRZENOŚNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Aparat 3-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Ekran graficzny LCD z możliwością podglądu 1 dowolnego odprowadzenia (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 3 | Wymiar ekranu 70 x 36 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 128 x 64) | TAK, podać |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna (typ sms) | TAK |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 8 | Waga około 2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK, podać |  |
| 9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK, podać |  |
| 10 | Szerokość papieru 58 mm | TAK, podać |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK, podać |  |
| 12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK, podać |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 1, 3 | TAK, podać |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK |  |
| 15 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK, podać |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK, podać |  |
| 18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK, podać |  |
| 19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK, podać |  |
| 20 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK, |  |
| 21 | Baza danych 6 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK, podać |  |
| 22 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 23 | Profil manualny | TAK |  |
| 24 | Możliwość ustawienia 6 własnych profili użytkownika | TAK |  |
| 25 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 26 | 3 różne profile LONG | TAK |  |
| 27 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 28 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 29 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 33 | Oprogramowanie do komputerowego EKG z analizą tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię, komputerowe EKG i ergospirometrię. | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 4: Holter ciśnieniowy  - 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | Rejestrator 3-kanałowy holtera EKG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń do 48 godzin. | TAK, podać |  |
| 2 | Czujnik aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta | TAK |  |
| 3 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | TAK, podać |  |
| 4 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez konieczności wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
| 5 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity. | TAK, podać |  |
| 6 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz | TAK, podać |  |
| 7 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | TAK |  |
| 8 | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa | TAK |  |
| 11 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 13 | Waga rejestratora z bateriami 138g | TAK |  |
| 14 | Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm | TAK, podać |  |
| 15 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie holter ekg 1 Oprogramowanie holtera EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, ergospirometrię, komputerowe EKG i komputerową spirometrię. 2 Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. 3 Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV - Analiza obniżenia odcinka ST 4 Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym 5 Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. 6 Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa 7 Menu programu i raporty w języku polskim 8 Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem 9 Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu 10 Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych 11 Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność 12 Możliwość zmiany szaty graficznej w programie 13 Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie 14 Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. 15 Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania 16 Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. 17 Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. 18 Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. 19 Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV 20 Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. 21 Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST 22 Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. 23 Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. 24 Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. 25 Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi 26 Autoryzacja producenta na sprzedaż i naprawy serwisowe | TAK, podać |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 5: Holter EKG – 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | holtera EKG ciśnieniowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Okresy rejestracji ciśnienia krwi 24, 27, 48, 51 godzin | TAK, podać |  |
| 2 | Metoda mierzenia oscylometryczna, krokowe wypuszczanie powietrza | TAK |  |
| 3 | Pojemność pamięci 600 badań | TAK, podać |  |
| 4 | Dokładność ± 3 mm Hg lub 2% mierzonej wartości | TAK, podać |  |
| 5 | Mankiety standardowy, duży, mały | TAK |  |
| 6 | Transfer danych do PC przez kabel optyczny USB | TAK |  |
| 7 | Zasilanie AA, 2 × 1.5 V | TAK |  |
| 8 | Wymiary 98 × 69 × 29 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Waga 190 g (bez akumulatorów) | TAK, podać |  |
| 10 | Walidacja BHS, AAMI, IEC | TAK |  |
| 11 | W zestawie: rejestrator, futerał z paskiem, mankiet standardowy, oprogramowanie, zestaw akumulatorów, ładowarkę do akumulatorów, walizkę, kabel optyczny USB. | TAK |  |
| 12 | 1. Oprogramowanie holtera ciśnienia pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, ergospirometrię, komputerowe EKG i komputerową spirometrię. 2. Możliwość podziału okresu badań na 4 podokresy i ich programowanie 3. Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min). 4. Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu 5. Tryby pracy administratora i użytkowników systemu 6. Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem 7. Menu i raporty w języku polskim 8. Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów 9. Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów 10. Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) 11. Instrukcja obsługi w języku polskim 12. W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka 13. Autoryzacja producenta na sprzedaż i naprawy serwisowe | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 6: Aparat KTG – 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% | TAK, podać |  |
| 2 | Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm | TAK, podać |  |
| 3 | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm² | TAK, podać |  |
| 4 | Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g | TAK, podać |  |
| 5 | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
| 6 | Znacznik zdarzeń dla personelu | TAK |  |
| 7 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
| 8 | Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm | TAK, podać |  |
| 9 | Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm | TAK, podać |  |
| 10 | Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |
| 11 | Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania | TAK |  |
| 12 | Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki | TAK |  |
| 13 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK, podać |  |
| 14 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
| 15 | Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm ) | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy do monitorowania ciąży bliźniaczej | NIE |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP) | TAK |  |
| 18 | Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch | TAK |  |
| 19 | Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz 7-segmentowy LED | TAK |  |
| 21 | Alarm nakładania sygnałów tętna | TAK |  |
| 22 | Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor | TAK |  |
| 23 | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym Sonicaid Centrale , FetalCare , Monaco | TAK |  |
| 24 | Dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i używania w Polsce | TAK |  |
| 25 | Dołączony dokument od producenta upoważniający Wykonawcę do sprzedaży i serwisowania aparatu w Polsce | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 7: Detektor tętna płodu – 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu | TAK |  |
| 2 | wodoszczelna sonda | TAK |  |
| 3 | sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu | TAK |  |
| 4 | częstotliwość pracy sondy 2MHz | TAK, podać |  |
| 5 | zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 6 | wyświetlacz LCD, 3 cyfry dla tętna | TAK |  |
| 7 | waga max. 250g (z bateriami) | TAK, podać |  |
| 8 | max. wymiary: 130x70x40mm (długość x szerokość x grubość) | TAK, podać |  |
| 9 | wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
| 10 | funkcja ręcznego zliczania | TAK |  |
| 11 | wyświetlanie wartości średniej | TAK |  |
| 12 | informacja o niskim poziomie energii baterii | TAK |  |
| 13 | wbudowany głośnik | TAK |  |
| 14 | możliwość współpracy z słuchawkami stereo | TAK |  |
| 15 | zasilanie z baterii alkalicznych AA lub akumulatorów | TAK |  |
| 16 | oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera | TAK |  |
| 17 | na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18 | dołączona ładowarka i akumulatory (min. 4 szt.) | TAK, podać |  |
| 19 | dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i używania w Polsce | TAK |  |
| 20 | dołączony dokument od producenta upoważniający Wykonawcę do sprzedaży i serwisowania aparatu w Polsce | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik Nr 2

Sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2019

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferujemy dostawę zgodnie z opisem i warunkami:

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIER 8: Ciśnieniomierze – 14 szt.

– ELSNERA 9 SZT + 1 zestaw rękawów pediatrycznych (w zestawie 2 szt. mankietów)

- SACHAROWA 5 SZT + 1 zestaw rękawów pediatrycznych (w zestawie 2 szt. mankietów)

- Producent:.................................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa oferowanego urządzenia...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.) …………………………………………………………… r. 
Kraj pochodzenia: …………....……………………………………………………….…………………

|  | ZESTAWY DO MIERZENIA CISNIENIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| I. | Cechy ogólne: |  |  |
| 1 | Typ ciśnieniomierza automatyczny naramienny | TAK |  |
| 2 | Wykrywanie arytmii | TAK |  |
| 3 | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość pomiaru 1 [mmHg] | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres pomiaru ciśnienia 0 do 299 [mmHg] | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres pomiaru tętna 40 do 180 [uderzeń/min] | TAK, podać |  |
| 7 | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | TAK, podać |  |
| 8 | Dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu | TAK, podać |  |
| 9 | Mankiet 24 - 32 cm +/- 2mm. | TAK, podać |  |
| 10 | Zasilanie 4 baterie 1,5V AA lub zasilacz | TAK, podać |  |
| 11 | Wyłączanie automatyczne | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 2 lata | TAK, podać |  |
| 14 | Baterie AA 1,5V – w zależności od potrzeb | TAK |  |
| 15 | Etui | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| 17 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 18 | Dodatkowo: komplet mankietów pediatrycznych, pasujące do oferowanego modelu: 13,5-19,5; 18,4-26,7cm +/- 2 cm. | TAK, podać |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Gwarancja / serwis, pozostałe |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 2 | Gwarancja producenta na oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim / angielskim (dostawa z aparatem) | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracja CE, Standard jakości ISO 9001. | TAK |  |
| 6 | Urządzenia muszą posiadać niezbędne, przewody itp. elementy instalacyjne. | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 3 osoby personelu medycznego) | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a właściwości przedmiotu zamówienia – czyli „Tak”, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce Parametr/funkcja oferowany/a ich wartość.

.............................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… ,  dnia ……………………………………………

/miejscowość, data/