Łódź dn. 30.05.2019 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Kompleksowa modernizacja budynku  Miejskiego Centrum 
Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6   - etap I Modernizacja instalacji grzewczej   – sprawa: MCM”W”/ZP-4/2019.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następującej odpowiedzi na pytania:

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty naszej  firmy do ogłoszonego postępowania poprzez udzielenie pozytywnych odpowiedzi na poniższe pytania:

Pyt.1.

Jaki podatek VAT należy uwzględnić przy wycenie?

ODPOWIEDŹ

23% VAT

Pyt.2.

Czy złom z demontażu mamy przekazać Zamawiającego czy zezłomować we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Zdemontowane stalowe elementy instalacji należy składować na miejscu i pozostawić do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wywozu i utylizacji gruzu oraz pozostałych materiałów.

Pyt.3.

Czy po wykonaniu zabudów g-k do wykonawcy należy wykonanie nowych cokołów i wywinięcie wykładzin na ścianę. Proszę zauważy, że dokupienie wykładziny i kafli w tym samym kolorze jest obecnie niemożliwe.

ODPOWIEDŹ

W ramach wykonywanych prac wykonawca winien odtworzyć w niezbędnym zakresie okładziny ścian i podług wraz z wykonaniem cokołów i wywinięcie okładzin na ściany i wykonane zabudowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie tych elementów  z materiałów o innej kolorystyce, którą należy przed wykonaniem uzgodnić.

Pyt4.

Czy demontaż i ponowny montaż istniejących zabudów i wyposażenia wnętrz leży po stronie wykonawcy czy Inwestora?

Odpowiedź

Wykonawca winien zdemontować i ponownie zamontować (lub je odtworzyć) istniejące obudowy. Ponadto na fragmentach ścian za zdemontowanymi grzejnikami należy wykonać naprawy i uzupełnienia tynków oraz malować dwukrotnie.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi