Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

www.mcmwidzew.pl, e-mail marketing@mcmwidzew.pl

pieczęć zamawiającego

………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

KONKURS OFERT – SPECYFIKACJA

Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

1.	Prosimy o złożenie oferty na adres: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
            92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 z dopiskiem:

„Detektor  – MCM „W” / 16 / 2022”

Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2022 r. o godz. 16.00.

Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w Przychodni 
w pok. 118 Zaopatrzenie (I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
 z oznakowaniem j.w.

Oferty można kierować e-mailem na adres oferty@mcmwidzew.pl  do dnia 13.06.2022 r.  do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2022 r. o godz. 16.15 w sekretariacie Przychodni, 
pok. 113 (I piętro) w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157.

  - Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:

- Jadwiga Mrugowska  - zapytania na w/w skrzynkę.

3. Oferta winna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, NIP, termin realizacji zamówienia, warunki płatności, oferowaną cenę wykonania oraz być zgodna przedmiotem zamówienia.

Łódź, dnia 02.06.2022 r.     *- niepotrzebne skreślić

Dyrektor MCM Widzew w Łodzi

Elżbieta Junczyk

(podpis i pieczątka Zamawiającego)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(specyfikacja wykonania zamówienia zwana dalej „SWZ”, określająca szczegółowe warunki zapytania cenowego).

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 działając na podstawie oszacowanej wartości zamówienia poniżej 130 000 PLN zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych, bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów Pzp.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor

  - Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do Zaproszenia.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

  - Miejsce realizacji:

Dla Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi, al. Piłsudskiego 157

  - Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od zawarcia umowy.

1.5 Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, zg. ze swz, bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści zawartej w jego wzorze.

2. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w niniejszym zapytaniu ofertowym zgodnie rodzajami i ilościami określonymi w specyfikacji i projekcie umowy.

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym: ceny kosztorysowe brutto (wraz z podatkiem VAT).

5.  Cena ofertowa jest to cena realizacji całości zamówienia obowiązująca przez cały czas trwania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

8. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1. Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWZ;

4.2. Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWZ;

4.3. Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWZ).

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami) sam lub jako upoważniony na piśmie reprezentant firmy.

2.Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika, a każda zapisana strona oferty oraz ewentualne poprawki winny być parafowane. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów oferty w inny sposób, tj. ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty przesłanej na adres skrzynki pocztowej.

3.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawcę, winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

4.Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym 
na komputerze lub nieścieralnym atramentem.

6.Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika.

7.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.Kompletną ofertę z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie.

9. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert częściowych, nie dopuszca ofert  wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza podwykonastwo.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

5. Kryteria oceny ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany  zostanie na podstawie kryteriów:

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów:

1/ cena oferty   							- 80 %.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów: Wartość punktowa ceny C =  C min / Cn  x 100 pkt x 80%

gdzie:     C min   - cena minimalna,          C n   - cena badanej oferty.

2/ parametry techniczne 					   	 - 20 %.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów: Wartość punktowa parametry P =  P max. / Pn  x 100 pkt x 20%

gdzie:     P max   - parametry maks.,          P n   - parametry badanej oferty.

Zgodnie z oferowanymi parametrami – załącznik nr 2 do swz.

1.		Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora

Zasady oceny punktowej: - TAK – 10 pkt;  - NIE – 0 pkt

2.		Złącze USB typu C

Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt; - NIE – 0 pkt

3.		Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia

Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt; - NIE – 0 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

2. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

3. Cena podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” – Załączniki Nr 1 nie będzie podlegała zmianom przez okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym  
w SWZ.

Cena ofertowa (wartość brutto wpisana w „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1)  winna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.

Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie jej składniki, mając 
na uwadze opis przedmiotu zamówienia (informacje przedstawione w SWZ). 
Obliczenie ceny:    wartość netto  +  wartość podatku VAT  =  wartość brutto.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się rozbudować użytkowany przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej o dodatkowy detektor, tj. dostarczyć, zainstalować, uruchomić nowy detektor oraz przeszkolić wskazany personel Zamawiającego - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 SWZ stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy.

Oferowany detektor kompatybilny z obecnie użytkowanym EVS 3643 firmy DRTECH (akumulatory wymienne między detektorami). Podłączenie oferowanego detektora do obecnie używanej stacji technika. Urządzenie nowe, nie starsze niż 2022 r., nierekondycjonowane. Gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów.

2. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) cena brutto podana w ofercie powinna być wyliczona w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację i wizję lokalną.

2) Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

7.  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:

- Jadwiga Mrugowska  - zapytania na skrzynkę: zaopatrzenie@mcmwidzew.pl

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ i PŁATNOŚCI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Płatności minimalnie 21 – maks. 30 dni

10. Umowa zostanie zawarta w terminie max. 5 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez  podawania przyczyny.

11. Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

tel. (42)  674 86 36; sekretariat@mcmwidzew.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych:  Jacek Pluta.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

- o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia poza ustawą Pzp. zg.z art. 2 ust. 1pkt.1

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymóg złożenia oświadczenia:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wymaga się 
od  wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (w projekcje umowy) o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

______* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

12. Załączniki i dokumenty jakie należy złożyć do oferty:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  – wypełniony i podpisany

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 –  Dokumentacja techniczna w języku polskim z parametrami technicznymi wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia do jego wykonania, umożliwiająca weryfikację oferowanego urządzenia.

Załącznik nr 5 - Podpisany Wzór umowy.

Załącznik nr 6 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie (dotyczy przedsiębiorców).

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zdolności Wykonawcy

Załącznik nr 8 - Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Medycznego „WIDZEW”

lek. med. Elżbieta Junczyk

MCM „W”/16 / 2022                                                                                                             Załącznik nr 1

O F E R T A

Niniejsza oferta zostaje złożona przez* :

Nazwa wykonawcy:................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................................................

KRS nr ……………………...………., NIP ……………………..…………………, REGON ….……………………….………….…….

Strona internetowa: ..................................................... E-mail: ...............................................................

Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: …………………………………..……………..……………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy. W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

(należy podać numer rachunku zgodny ze zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością).

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:  …............................................... tel. ……….…………………...

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu: ............................................................………………..

oświadczam/-y, że:

- niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest ………………………………………………………….*) tel. ………………………..……...

- należymy do:

	mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

	małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro),

	średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro),

	dużego przedsiębiorstwa (pozostałe przedsiębiorstwa nie wymienione j. w.)

(należy wskazać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)

Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, techniczno – produkcyjnie  i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą, stanowiąca podmiot podstawowej rangi w gospodarce rynkowej. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dotyczącego wykonania prac w zakresie

Oferujemy

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

z opisem i warunkami zawartymi w SWZ za cenę:

Wartość wykonania dostawy wraz z montażem:

Wartość oferty netto ………….................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………..……………..... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): .......................................................................................... PLN.

Słownie: ...................................................................................................................................... PLN.

1. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby zrealizować przedmiot zamówienia, zgodny z opisem i warunkami w SWZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu (maks. 30 dni) ………………. dni od dnia podpisania umowy.

3. Proponujemy termin gwarancji na urządzenie: ……………………… m-ce  (min. 36 m-cy).

4.W przypadku napraw / awarii Wykonawca wykona zobowiązanie reklamacyjne w terminie ….. dni (max.2 dni robocze pn-pt), licząc od dnia złożenia reklamacji.

5. Proponujemy termin płatności (min. 21 dni) ……..…............. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty posiadają odpowiednią jakość, właściwości użytkowe i są zgodne z opisem oraz wymaganiami formularza cenowego na podstawie którego, wyłoniony został niniejszy Wykonawca oraz odpowiadają obowiązującym normom i atestom.

7. Oświadczamy, że nie zamierzamy*/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie

następujących części zamówienia:................................................ (* niepotrzebne skreślić).

-  opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom:

....................................................................................................................................................

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją wykonania zamówienia i przyjmujemy

ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ
 – 30 dni od terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy w kwestiach dotyczących 
         postanowień Umowy są:

p. ……………………………………… funkcja ………………………………………….. tel. ………………………………..

p. ……………………………………… funkcja ………………………………………….. tel. ………………………………..

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

MCM „W”/16 / 2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

- w odrębnym pliku

w załączeniu:

-  opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

MCM „W”/16/ 2022

......................................

pieczęć Wykonawcy

Sprawa nr  ……………………….

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor    - sprawa MCM „W”/ 16 / 2022

Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.

1. Oświadczamy, że oferujemy oraz zastosujemy w trakcje realizacji zamówienia produkty 
zg. z opisem przedmiotu zamówienia, posiadające w szczególności deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z Decyzją 2008/768/WE, oznakowane CE.

2. Załączamy dokumentację techniczną w języku polskim z parametrami technicznymi wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia do jego wykonania.

*niepotrzebne skreślić

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4

Dokumentacja techniczna w języku polskim z parametrami technicznymi wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia do jego wykonania, umożliwiająca weryfikację oferowanego urządzenia.

Załącznik nr 5

Wzór - UMOWA nr  MCM”W”/16 /2022    - odrębny plik

Załącznik nr 6

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie (dotyczy przedsiębiorców)

Załącznik nr 7

MCM „W”/16 / 2022

Oświadczenie o zdolności Wykonawcy

jednolity Dz. U. Nr

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie zalegam w opłaceniu podatków oraz innych opłat,

- nie zalegam w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8

Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).