Łódź dn. 21.02.2023 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – sprawa nr MCM”W”/ZP-1/2023.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytania:

- Czy Zamawiający posiada profesjonalny projekt techniczny instalacji klimatyzacji? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenia na stronie ezamówienia.

- Czy zamawiający dopuści montaż instalacji klimatyzacji nad sufitami podwieszanymi?

- W związku z  bardzo skrupulatnymi wymaganiami technicznymi jednostek wewnętrznych i  zewnętrznych opisanymi w STWIOR( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).  To prosimy Zamawiającego o podanie przykładowych typów i modeli jednostek wewnętrznych i  zewnętrznych w celu doboru urządzeń spełniających minimalne parametry opisane w dokumentacji. Celem doboru równoważnych zamienników o parametrach nie gorszych lub równych.

- Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytej jakości  wykonania umowy z 5 % 
do  3 %.

Odpowiedź:

- Zamawiający dysponuje jedynie zamieszczonymi rzutami poglądowymi ze wskazaniem m-c instalacji urządzeń. Zamawiający zamieszcza czytelniejszy schemat w kolorze.

- W pomieszczeniach w których znajdują się sufity podwieszane montaż należy wykonać nad sufitami. Dotyczy to klimatyzatorów kasetonowych na I piętrze przy klatce schodowej. W pozostałych pomieszczeniach są sufity lane.

- Zamawiający wymaga urządzenia spełniające opis parametrów technicznych podany w dokumentacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiedni dobór urządzeń

producentów spełniających minima podanych parametrów.

- Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia, pozostała część 30% pozostaje tytułem rękojmi.

- w załączeniu rzuty pomieszczeń w kolorze.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi